安徽省粮食集团有限责任公司本部监控系统

招

标

文

件

# 招标编号：N202002

项目名称：本部监控系统

安徽省粮食集团有限责任公司

2020 年 7 月 1 日

第一部分 招标公告

安徽省粮食集团有限责任公司（以下简称买方）所需的监控室电视墙和相关服务，邀请有相应资质和能力的供应商参加投标,并提交密封（盖投标单位公章）投标书。具体事项如下：

1.招标编号：N202002

2.招标内容： 大屏幕拼接屏、库点监控及服务、机房设备

3.设备要求：详见第二和第四部分。

4.投标地点：安徽省粮食集团有限责任公司

- 5.开标时间；2020年7月10日下午14:30时

- 6.开标地点：安徽省粮食集团有限责任公司

7.投标时请持下列文件：

（1）营业执照副本（加盖公章的复印件）二份；

（2）企业法定代表人证明（加盖公章的复印件） 二份；

（3）企业法人授权委托书（原件）二份；

（4）本人有效身份证件；

（5）安装、销售监控设备等相应资质

8.招标单位名称：安徽省粮食集团有限责任公司

地 点： 安徽省合肥市望江西路388号

第二部分 招标项目要求

1.本次招标为：安徽省粮食集团有限责任公司总监控室拼接屏及服务器、所属8个库点的监控安装维修接入和维护服务、总控室机房辅助设施。投标控制总价不超过20万元。

2.投标人必须提供全新的合格产品，产品符合中华人民共和国相关标准及相关行业标准；整机或拼接零部件全部是国内外知名品牌，该产品必须符合相关国际标准。

3.交货方式：安装、验收合格后现场交货。

4.交货地点：安徽省粮食集团有限责任公司及所属库点。

5.设备报价：报价应为目的地交货价 (含税及运、杂费、保险费、负责现场指导安装拼接调试费和培训费、售后维护等费用)，报每种设备的单价、总价，按项目分项报价。

6.交货日期：合同生效50日内。

7.付款方式：

⑴合同签订生效后，货物运抵现场支付合同总额的20％作为预付款；

⑵货物安装调试验收合格后5个工作日内支付合同总额的65％；

⑶合同总额的5％作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后投入正常运行一年没有质量问题后付清。

⑷合同总额的10%作为监控系统维护费，在设备安装调试验收合格后投入正常运行的第二年、第三年各支付5%用于本部和所属8个库点不定期的集中维护（不含材料费）。

8.质量保证期：设备验收合格起12个月。投标人可提供超出上述要求的质量保证期。

9.密封投标(因未按招标文件要求密封造成的泄密，我公司概不负责)。

第三部分	投标人须知

一、投标文件的编写

1.要求：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作了实质性响应，否则，视为废标。

2.投标报价：报价为总包价，应包括设备总价、预计数量的辅材总价、税金、安装调试费、运输费、保修费、培训费、服务费等。投标人所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，既不受市场价格及政策性价格的调整而增减，投标人提交可调整的报价的投标文件将按非响应性处理。在合同实施过程中，由于设计变更或项目变化而引起的工程量的增减，须以招标方确认同意的书面通知为准，调整的工程量凭现场签证按实计算，单价以投标文件中的报价单价计算。若投标文件中无单价细目的，则按照采购时当地市场信息指导价由招标方询价确定价格，调整价格在工程结算时一次性结付。

投标人应对本项目软件系统进行单独报价并列出报价清单，其价格包含在投标总价中。

项目施工单位必须提供工程中标价包含税费的增值税专用发票。

3.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件。

投标方须提交证明其拟提供货物和服务的符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

投标文件有效期为从开标之日起 30个工作日，中标单位的投标文件有效期延长至合同终止日。

4.投标文件的签署及规定

投标人应准备投标文件一式三份（一份正本和二份副本），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

投标文件正本和副本须打印，由正式授权的投标人代表在规定签章处签字并加盖公章。

除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行.涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

投标文件投递方式：在投标截止时间前送达收，逾期视为自动放弃投标。

5.投标人若有任何疑问可于7月7日上午与安徽省粮食集团监管中心陈国喜联系进行答疑。

二、招标文件的修改

招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。对招标文件的修改，将以书面、传真的形式通知已参加投标的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

三、开标和评标

1.开标

招标方在招标公告中规定的时间和地点开标。

2.评标原则和方法

评委会将采用统一的方法（综合评议法）对投标文件进行比较、评价。

（1）投标方所报价格；

（2）投标方设计的项目实施技术方案；

（3）投标方提供证明所投产品综合实力；

（4）投标方实施维护服务措施；

（5）投标方的资信情况、历史业绩和履约能力；

综合以上分析比较，最后得出评标结论。

在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。在投标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标人员之外。

评委会不向投标方解释落标原因，不退还投标文件。

四、签订合同

1.定标

1.l 合同将授予其投标符合招标文件要求，并且报价最合理，能圆满地履行合同，对招标方最为有利的投标方。

1.2 不保证最低报价的投标最终中标。

2.资格最终审查

招标方将在其认为必要时审查(包括实地考察)预中标的投标人的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，招标方将对下一个备选中标的投标方资格做出类似的审查。

3.为维护买方利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

4.中标通知

评标结束后，由招标方签发中标通知书。“中标通知书”将作为签订合同的依据。

5.签订合同

中标方按“中标通知书”指定的时间、地点与买方签订合同。招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。如中标方违约，招标方可在候选中标单位中重新选定中标单位。

第四部分	用户需求书

本次招标采购为：安徽省粮食集团有限责任公司总监控室屏接拼、监控控制存储系统以及所属8个库点的监控安装维修接入和维护服务、总控室机房建设。

一、项目要求

安徽省粮食集团有限责任公司总监控室项目位于安徽省安徽省粮食集团有限责任公司本部。

1.设备使用地点：安徽合肥蜀山区望江西路388号

2.设备用途：总控室对所属8个库点的监控以及未来对大约100个库点的监控接入。

3.设备要求：所有设备一般要求一天 24 小时，一年365 天连续工作，这就要求系统设备具有可靠性、稳定性高等特点，以保证系统稳定可靠地运行。

4.系统组成：

（1）23英寸液晶监视器 1 台

要求品牌液晶显示器；只显示视频监控信号；

（2）49英寸一体化显示单元拼接（3×3），总计 9 块

要求LG原装显示单元；可显示PC 信号，也可显示视频监控信号；9 块显示单元可单独显示不同画面，也可拼接显示同一画面。投标书中应满足以下技术参数：LCD单元采用原装进口DID窄边面板，拼接边缝：≤3.5mm；物理分辨率；1920×1080(H×V)；亮度：≥500 (cd/m²)；对比度：≥3500:1 ；响应时间：≤8ms ；视角：水平视角≥178°；外型尺寸：1077.6mm*607.8mm*119.7mm； 使用寿命≥60000小时。屏幕比例：16:9 ；可输入模拟/数字RGB.复合视频/高清视频.高清数字等信号，显示模式：信号任意组合拼接显示，整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，一路信号任意窗口漫游、缩放，边框消隐；

- 视频解码器：1台

- 视频解码器，用于连接拼接屏和监控服务器主机，达到在拼接屏是显示单画面或多画面分屏等要求，解码器基本要求如下：

a.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

b.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。

c. LED显示屏控制系统：可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。要求提供LED显示屏控制系统软件产品品牌具备国家版权局颁发的著作权证书复印件并加盖原厂公章。

（4）监控系统

1.总控室控制主机：1台

控制主机为一体机服务器，用于远程观看下面站点的实时监控，并且可本地调取下面站点的监控回放，监控存储时间不低于30天，可通过解码器连接到拼接屏在拼接屏显示下面各库点各摄像头画面，因为下面库点大部分可正常使用的监控设备都为海康集团的设备，为连接下面站点的主机的稳定性和兼容性，选取设备和软件最好为海康集团的设备和软件。

具体要求：

a.支持500路视频管理，1500户可视对讲管理

b.支持256路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问

c.支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用

d.支持监控点位分配存储至主存储或辅助存储可配置邮箱地址，当用户忘记密码时，可以通过邮箱重置密码。

e.客户端支持4个屏幕同时实时预览，每个屏幕最大64分屏，支持自定义分屏，支持16路同步回放；支持同时展示多个业务界面

2.下面各库点监控主机：6台（按实际用量结算）

已安装监控的2个库点只需要通过网络连接到总控室控制主机（需检测库点监控主机是否满足连接到总控室控制主机要求）；2个库点需要重新安装监控；余下4个站点部分监控无法使用，需要进行维修。

具体要求：

a.音频输入 网络视频输入16路

b.视频解码格式 H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 1-2个SATA接口,每个接口支持容量最大6TB的硬盘

c.监控存储要达到30天以上

3.各库点配置摄像头：36个

具体要求：清晰度200万像素以上的全彩摄像头

摄像机 最大图像尺寸 1920 × 1080

传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS

视频压缩标准 主码流: H.265/ H.264

子码流: H.265/ H.264/ MJPEG

视频压缩码率 32 Kbps ~ 8 Mbps

- 4.各库点的监控安装线路要重新检查做到强弱分离。强电必须穿管走线加装漏电保换开关，取电必须安全可靠，强电连接摄像头部分必须加装防水盒。弱电线路必须稳定可靠，使用光纤传输。总计需要的电源线、网线、光纤等具体如下：

- 电源线：5000米

- 网  线：5000米

- 光  纤：5000米

- 线  管：5000米

- 摄像头防水盒：60个

壁挂弱电箱：15个

漏电保护器：40个

以上报价含工程施工费用，按实际用量结算。

各库点使用线材要求如下

a.电源线 2*1.0国标室外电源线

b.网线 超五类国标室外网线

c.光纤 八芯国标电信级光纤

d.摄像头防水盒  PVC材质

e.壁挂弱电箱  不锈钢材质

f.线管 PVC线管

g.漏电保护器 国标

（5）机房建设

1.总控室机房要求达国标的静电地板：10平米。便于系统布线，承重能力高，方便机房各设备的摆放。

2.机房需安装单开门一扇，要求木质材料。

3.摆放设备的机柜一个，配专用插排一个，要求1米高国标机柜。

二、供货

1.投标方应根据本技术规范书的要求提供相应的产品、设备。

2.投标方应根据配置情况详细列出各种设备软件的清单,注明具体规格型号、品牌、生产厂商、数量、单价等。

3.供货时间:在合同签定后，投标方应在合同规定的时间内向招标方提交合同设备。

4.技术服务要求

投标方应向招标方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。投标方应详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

投标方应提供设备安装调试时所需的工程设计资料, 投标方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括技术咨询等。

5.投标方应根据合同规定将要安装和调试资料提前单独发往安装现场。在系统和设备扩容及软件升级时，投标方应派技术人员到场指导。

6.投标方应投标书中对售后服务做出说明（包括保修期，服务响应时间，备品备件的价格，维修费用等）。产品在中国有无技术支持中心，地点设在何处, 能否提供 7×24小时技术服务。在设备发生严重故障的情况下, 投标方承诺在几个小时内赶赴现场, 并在多长时间内排除故障。

第五部分 合 同

买、卖双方根据招标文件、投标文件(包括投标文件的澄清等) 以及中标通知书的有关内容，以《工矿产品订货合同》范本为基础， 编制、签订合同。合同一式四份，双方各执两份。

第六部分 投标文件格式

参照附件1 、 附件2

附件 1

投标单位名称:

开标一览表

招标编号：N202002	                                             人民币单位：元

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 生产厂名 | 数量 | 单价 | 总 价 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 佰 拾 万 仟 百 拾 元 ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方授权代表签字：	     投标方单位(公章)：

职务:                       日期:	年	月	日

附件 2

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于    (注册地址)的    公司的(法定代表人姓名.职务)代表本公司授权     (单位)的(被授权人的姓名.职务)为本公司的合法代理人，就招标编号为： 	的投标及合同的执行.完成和保修，以本公司名义处理—切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人(被授权人)签字盖章： 单位名称(公章)：

日期：	年	月	日

注：其它形式符合法律手续，与此具有同样内涵，在其有效期内的授权书也可代替。

第七部分

监控网络工程合同书

甲方（发包方）:

乙方（承包方）:

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 安徽省粮食集团本部监控系统

2.工程地点: 安徽省粮食集团本部及8个租仓库点

3.工程内容: 安徽省粮食集团本部总控室大屏及机房设施、8个租仓库点监控接入及维护服务

4.合同签订地：安徽省粮食集团有限责任公司

二、双方的责任和义务

1.甲方负责提供整个工程的施工用电、用水，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

1）按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

2）按时支付工程进度款。

2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。

三、工程的时间和进度

1.工期为自合同签订日起至验收合格，共 50日。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

1）施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工；后期网络未接通，影响系统调试。

2）因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度；

3）甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度；

4）在安装调试中停电几小时以上或连续间歇性停电几天以上；

5）因甲方决策不及时而影响工程进度；

6）因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度；

7）因不可抗力而延误工期。

3.工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。

4.在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、人力不可抗拒因素

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

五、工程及工程量的变更

1.由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2.由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

六、工程验收

1.甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。

2.甲方按附件（工程报价清单）的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从招标书中商定之标准。

3.甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起  7  日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出异议，甲乙双方应在 3 日内达成处理意见。

4.甲方收到乙方验收工程通知之日起  7  日内不验收，视为验收合格。

5.工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。

七、工程质量与售后服务

1.工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。

2.乙方对整个工程实行 一 年质量保修（验收合格日起一年时间），负责更换或者修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任(按照国家三包法规定)。对保修期后的第二、第三年系统故障或损害，提供有偿维修服务（仅指材料费）；第三年后系统故障或损害，提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为甲方提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。

八、工程造价

工程造价按照中标方工程报价清单执行，工程款按实际使用数量结算。

九、工程付款方式

1.本合同签订后，货物运抵现场后 5个工作日内，甲方支付乙方工程总造价 20%作为预付款。

2.工程验收合格之日起 5个工作日内，甲方向乙方付清剩余65 %的工程款项。

3.合同总额的5％作为质量保证金，工程验收合格交付使用日起满一年后付款。

4.合同总额的10%作为维护费，工程验收合格交付使用日起满两年、三年后各支付5%用于本部和下面所属8个库点不定期的集中维护（不含材料费）。

十、违约责任

1.甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

2.工期延误：如乙方未能在约定日期内完成工程任务，按逾期之日数每日赔偿合同总价千分之二。

3.逾期付款：甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金。乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

4.在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。

5.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

十一、安全责任

乙方（承包方）应遵守国家有关安全法律法规和工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

十二、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

十三、合同附件（工程报价单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

十四、合同附则

1.本合同一式  四  份，甲乙双方各执 二  份。

2.本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。

3.本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。

4.本合同未尽事宜双方协商解决。

甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

甲方：                        乙方：
委托代理人：                             委托代理人： 
联系电话：                                   联系电话：
签定日期：                                   签定日期：